## ГВО
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 17 декабря декабря (среда) 2014 г.
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП |  | Активная нагрузка, МВт | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ООО "БИАКСПЛЕН" ОАО "Сибурэнергоменеджмент"
6 | ПС 110/6 Бризол | Фид. 6 кВ: | 9 | 0.036 | 0.0336 | 0.0336 | 0.036 | 0.0336 | 0.0336 | 0.036 | 0.0336 | 0.036 | 0.0864 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0936 | 0.0792 | 0.0696 | 0.0576 | 0.0432 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384
6 |  |  | 13 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.057 | 0.063 | 0.078 | 0.0915 | 0.1005 | 0.0885 | 0.081 | 0.0885 | 0.0705 | 0.0615 | 0.0675 | 0.0675 | 0.06 | 0.054 | 0.0645 | 0.066 | 0.0675 | 0.066 | 0.0615
6 |  |  | 16 | 0.0552 | 0.0384 | 0.0456 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0744 | 0.0816 | 0.0792 | 0.0816 | 0.084 | 0.0744 | 0.024 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.012 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0624
6 |  |  | 18 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0888 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0768 | 0.096 | 0.1008 | 0.1056 | 0.1008 | 0.0864 | 0.108 | 0.1128 | 0.1152 | 0.1104 | 0.1056 | 0.1032 | 0.096 | 0.0768 | 0.072 | 0.072 | 0.0768 | 0.0672
1 |  |  | 28 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504
1 | РП-1 |  | 22 | 0.17928 | 0.17928 | 0.1764 | 0.17712 | 0.177 | 0.20508 | 0.26928 | 0.357 | 0.33756 | 0.3498 | 0.34536 | 0.32916 | 0.354 | 0.35568 | 0.32664 | 0.23664 | 0.183 | 0.18096 | 0.18372 | 0.17892 | 0.17784 | 0.17796 | 0.18132 | 0.18264
|  | Итого: |  | 0.42222 | 0.40302 | 0.40494 | 0.39126 | 0.38874 | 0.42072 | 0.48132 | 0.60324 | 0.6453 | 0.72894 | 0.6837 | 0.64872 | 0.73314 | 0.69762 | 0.6027 | 0.49158 | 0.41874 | 0.402 | 0.38988 | 0.38046 | 0.37368 | 0.3753 | 0.38436 | 0.41718

## АЧР
Замеры нагрузок,подключенных к АЧР, в замерный день 17.06.2015
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка |  |  | Примечание
|  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | 3-00 | 9-00 | 18-00
|  |  | сек | Гц |  | сек | Гц |  | сек | Гц | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
32. ГПП 110/6 БРИЗОЛ (ООО "БИАКСПЛЕН") (Волжское ПО) | ф-9 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 19.2 | 57.6 | 24
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 33.6 | 91.2 | 96
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 18.72 | 104.16 | 30.72
| ф-26 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 | 71.52 | 252.96 | 150.72