## мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17.06.2015 г.
ПС "Бризол" ГПП 110/6 кВ ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Ф-9 | Ф-9 | Р | МВт | 0.0552 | 0.0576 | 0.048 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0288 | 0.0624 | 0.0552 | 0.0576 | 0.0504 | 0.036 | 0.048 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0552 | 0.0456 | 0.048 | 0.0192 | 0.0216 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0216
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 9.0939 | 9.4893 | 7.9077 | 3.1631 | 3.1631 | 3.1631 | 4.7446 | 10.2801 | 9.0939 | 9.4893 | 8.3031 | 5.9308 | 7.9077 | 9.4893 | 8.6985 | 9.0939 | 7.5124 | 7.9077 | 3.1631 | 3.5585 | 3.9539 | 3.9539 | 3.9539 | 3.5585
Ф-13 | Ф-13 | Р | МВт | 0.048 | 0.048 | 0.0495 | 0.0405 | 0.0405 | 0.042 | 0.042 | 0.057 | 0.1065 | 0.105 | 0.0945 | 0.096 | 0.0975 | 0.0795 | 0.0735 | 0.0765 | 0.0885 | 0.0675 | 0.045 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.048 | 0.048
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 7.9077 | 7.9077 | 8.1549 | 6.6722 | 6.6722 | 6.9193 | 6.9193 | 9.3904 | 17.5453 | 17.2982 | 15.5684 | 15.8155 | 16.0626 | 13.0972 | 12.1087 | 12.603 | 14.5799 | 11.1203 | 7.4135 | 7.6606 | 7.6606 | 7.6606 | 7.9077 | 7.9077
Ф-16 | Ф-16 | Р | МВт | 0.06 | 0.0624 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0216 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0312 | 0.0576 | 0.0912 | 0.0888 | 0.0864 | 0.084 | 0.084 | 0.0792 | 0.084 | 0.072 | 0.0504 | 0.0552 | 0.0912 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.0936
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 9.8847 | 10.2801 | 6.3262 | 5.5354 | 3.5585 | 2.7677 | 3.1631 | 5.14 | 9.4893 | 15.0247 | 14.6293 | 14.2339 | 13.8386 | 13.8386 | 13.0478 | 13.8386 | 11.8616 | 8.3031 | 9.0939 | 15.0247 | 15.8155 | 15.8155 | 15.8155 | 15.4201
Ф-18 | Ф-18 | Р | МВт | 0.0552 | 0.0552 | 0.0576 | 0.0456 | 0.048 | 0.0456 | 0.0504 | 0.06 | 0.0672 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.06 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0504 | 0.0456 | 0.048 | 0.048 | 0.0504 | 0.0552 | 0.0528 | 0.0552 | 0.0552
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 9.0939 | 9.0939 | 9.4893 | 7.5124 | 7.9077 | 7.5124 | 8.3031 | 9.8847 | 11.0708 | 10.2801 | 10.2801 | 10.2801 | 9.8847 | 9.4893 | 8.6985 | 8.3031 | 7.5124 | 7.9077 | 7.9077 | 8.3031 | 9.0939 | 8.6985 | 9.0939 | 9.0939
Ф-20 | Ф-20 | Р | МВт | 0.0192 | 0.01872 | 0.0192 | 0.01872 | 0.0216 | 0.02112 | 0.02064 | 0.03648 | 0.09312 | 0.10416 | 0.1008 | 0.08448 | 0.04032 | 0.08592 | 0.09984 | 0.10176 | 0.11424 | 0.1104 | 0.0264 | 0.02064 | 0.03072 | 0.07776 | 0.084 | 0.02544
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 3.1631 | 3.084 | 3.1631 | 3.084 | 3.5585 | 3.4794 | 3.4003 | 6.0099 | 15.341 | 17.1598 | 16.6063 | 13.9176 | 6.6425 | 14.1549 | 16.4481 | 16.7644 | 18.8204 | 18.1878 | 4.3493 | 3.4003 | 5.061 | 12.8105 | 13.8386 | 4.1911
Ф-26 | Ф-26 | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№ 28 (ЗАО" ССК") | Ф-28 | Р | МВт
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-1 яч.№22 КТПС (ООО "НОВА") | РП-1Ф-22 | Р | МВт
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 29.5354 | 29.5354 | 29.061 | 29.1796 | 29.1598 | 33.7858 | 44.3624 | 58.8138 | 55.6112 | 57.6277 | 56.8962 | 54.2273 | 58.3196 | 58.5964 | 53.8122 | 38.9852 | 30.1483 | 29.8122 | 30.2669 | 29.4761 | 29.2982 | 29.318 | 29.8715 | 30.089 | 15.2619
| Главный энергетик | [20 empty] | Чупеев С.В. ______________________