## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________20__г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17.06.2015 г.
ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал
ПС: "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 2.8458 | 3.0204 | 3.0978 | 2.8512 | 2.943 | 2.9304 | 2.718 | 2.1312 | 2.5866 | 2.34 | 2.394 | 2.3076 | 2.214 | 2.3364 | 1.944 | 2.1186 | 2.2968 | 2.0232 | 1.9944 | 2.0502 | 2.3382 | 2.0016 | 2.4138 | 2.1852 | 2.2194
|  | Q | Мвар | 1.8396 | 1.908 | 1.9818 | 1.8504 | 1.881 | 1.8594 | 1.7712 | 1.2744 | 1.449 | 1.3644 | 1.431 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3824 | 1.2726 | 1.35 | 1.404 | 1.251 | 1.1538 | 1.1628 | 1.2186 | 1.0962 | 1.2258 | 1.341 | 1.1682
|  | I | А | 468.8303 | 497.5947 | 510.346 | 469.7199 | 484.8435 | 482.7677 | 447.7759 | 351.1038 | 426.1285 | 385.5025 | 394.3987 | 380.1647 | 364.7446 | 384.9094 | 320.2636 | 349.028 | 378.3855 | 333.3114 | 328.5667 | 337.7595 | 385.2059 | 329.7529 | 397.6606 | 360 | 365.6343
|  | tgφ |  | 0.64643 | 0.6317 | 0.63974 | 0.64899 | 0.63914 | 0.63452 | 0.65166 | 0.59797 | 0.56019 | 0.58308 | 0.59774 | 0.6053 | 0.63089 | 0.59168 | 0.65463 | 0.63721 | 0.61129 | 0.61833 | 0.57852 | 0.56716 | 0.52117 | 0.54766 | 0.50783 | 0.61367 | 0.52636
|  | cosφ |  | 0.83981 | 0.84544 | 0.84237 | 0.83883 | 0.8426 | 0.84437 | 0.83781 | 0.85826 | 0.87243 | 0.86388 | 0.85835 | 0.85548 | 0.84575 | 0.86064 | 0.83667 | 0.84334 | 0.85322 | 0.85054 | 0.86559 | 0.86984 | 0.88679 | 0.87708 | 0.89162 | 0.85231 | 0.8849
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 3.933 | 4.1472 | 4.0032 | 3.8754 | 3.9834 | 3.8628 | 3.8826 | 3.0366 | 3.2724 | 3.276 | 3.3372 | 3.3084 | 3.2256 | 3.3516 | 2.8134 | 2.9286 | 2.9664 | 2.7684 | 2.7072 | 2.754 | 2.925 | 2.8296 | 2.763 | 2.943 | 3.105
|  | Q | Мвар | 2.2734 | 2.304 | 2.3184 | 2.2536 | 2.2842 | 2.2446 | 2.2356 | 1.7874 | 1.89 | 1.8828 | 1.971 | 1.9008 | 1.9224 | 1.9854 | 1.7424 | 1.746 | 1.8054 | 1.6794 | 1.6524 | 1.71 | 1.7946 | 1.7658 | 1.7478 | 1.8648 | 1.8504
|  | I | А | 647.9407 | 683.229 | 659.5058 | 638.4514 | 656.2438 | 636.3756 | 639.6376 | 500.2636 | 539.1104 | 539.7035 | 549.7858 | 545.0412 | 531.4003 | 552.1582 | 463.4926 | 482.4712 | 488.6985 | 456.0791 | 445.9967 | 453.7068 | 481.8781 | 466.1614 | 455.1895 | 484.8435 | 511.5321
|  | tgφ |  | 0.57803 | 0.55556 | 0.57914 | 0.58151 | 0.57343 | 0.58108 | 0.5758 | 0.58862 | 0.57756 | 0.57473 | 0.59061 | 0.57454 | 0.59598 | 0.59237 | 0.61932 | 0.59619 | 0.60862 | 0.60663 | 0.61037 | 0.62092 | 0.61354 | 0.62405 | 0.63257 | 0.63364 | 0.59594
|  | cosφ |  | 0.86577 | 0.87416 | 0.86536 | 0.86446 | 0.86749 | 0.86463 | 0.86661 | 0.86179 | 0.86595 | 0.86701 | 0.86104 | 0.86708 | 0.85901 | 0.86037 | 0.85016 | 0.85893 | 0.85423 | 0.85498 | 0.85356 | 0.84955 | 0.85236 | 0.84836 | 0.84511 | 0.8447 | 0.85903
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | Р | МВт | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504
|  | Q | Мвар | 0.01728 | 0.01656 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.018 | 0.01872 | 0.018 | 0.01872 | 0.01872 | 0.018 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01944 | 0.02016 | 0.01944 | 0.01872 | 0.02088 | 0.01944 | 0.018
|  | I | А | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031
|  | tgφ |  | 3.4286 | 3.2857 | 3.8571 | 3.25 | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143 | 3.125 | 3.7143 | 3.5714 | 3.7143 | 3.25 | 3.5714 | 3.7143 | 3.8571 | 3.25 | 3.7143 | 3.8571 | 3.5 | 3.8571 | 3.7143 | 3.625 | 3.8571 | 3.5714
|  | cosφ |  | 0.28 | 0.29116 | 0.25096 | 0.29409 | 0.25997 | 0.25997 | 0.25997 | 0.25997 | 0.30478 | 0.25997 | 0.26963 | 0.25997 | 0.29409 | 0.26963 | 0.25997 | 0.25096 | 0.29409 | 0.25997 | 0.25096 | 0.27472 | 0.25096 | 0.25997 | 0.26593 | 0.25096 | 0.26963
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | Р | МВт | 0.02892 | 0.02892 | 0.0294 | 0.02484 | 0.01788 | 0.01524 | 0.02424 | 0.06564 | 0.07632 | 0.08016 | 0.07464 | 0.05592 | 0.07248 | 0.07776 | 0.07764 | 0.03804 | 0.02328 | 0.01896 | 0.0216 | 0.02436 | 0.02904 | 0.03048 | 0.0306 | 0.02868 | 0.02844
|  | Q | Мвар | 0.02988 | 0.03036 | 0.03252 | 0.02808 | 0.021 | 0.018 | 0.01992 | 0.06828 | 0.08172 | 0.08616 | 0.0774 | 0.0384 | 0.08364 | 0.0888 | 0.0828 | 0.02652 | 0.0198 | 0.01968 | 0.02124 | 0.02352 | 0.03012 | 0.03252 | 0.03384 | 0.03264 | 0.03132
|  | I | А | 4.7644 | 4.7644 | 4.8435 | 4.0923 | 2.9456 | 2.5107 | 3.9934 | 10.8138 | 12.5733 | 13.2059 | 12.2965 | 9.2125 | 11.9407 | 12.8105 | 12.7908 | 6.2669 | 3.8353 | 3.1236 | 3.5585 | 4.0132 | 4.7842 | 5.0214 | 5.0412 | 4.7249 | 4.6853
|  | tgφ |  | 1.0332 | 1.0498 | 1.1061 | 1.1304 | 1.1745 | 1.1811 | 0.82178 | 1.0402 | 1.0708 | 1.0749 | 1.037 | 0.6867 | 1.154 | 1.142 | 1.0665 | 0.69716 | 0.85052 | 1.038 | 0.98333 | 0.96552 | 1.0372 | 1.0669 | 1.1059 | 1.1381 | 1.1013
|  | cosφ |  | 0.69547 | 0.68973 | 0.67063 | 0.66257 | 0.64828 | 0.64617 | 0.77259 | 0.69303 | 0.68255 | 0.68115 | 0.69416 | 0.82435 | 0.65489 | 0.65879 | 0.68401 | 0.82032 | 0.76175 | 0.69381 | 0.71302 | 0.7194 | 0.69408 | 0.68385 | 0.67071 | 0.66007 | 0.67225
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 0.00084 | 0.000864 | 0.000936 | 0.000936 | 0.000936 | 0.000912 | 0.001404 | 0.00156 | 0.001164 | 0.001128 | 0.001104 | 0.001164 | 0.001056 | 0.0012 | 0.00114 | 0.001176 | 0.000852 | 0.000768 | 0.00102 | 0.001176 | 0.001296 | 0.000888 | 0.000756 | 0.000744 | 0.000744
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0.0021538 | 0.0022154 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023385 | 0.0036 | 0.004 | 0.0029846 | 0.0028923 | 0.0028308 | 0.0029846 | 0.0027077 | 0.0030769 | 0.0029231 | 0.0030154 | 0.0021846 | 0.0019692 | 0.0026154 | 0.0030154 | 0.0033231 | 0.0022769 | 0.0019385 | 0.0019077 | 0.0019077
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 0.00036 | 0.000336 | 0.000348 | 0.000348 | 0.000348 | 0.000552 | 0.000468 | 0.000528 | 0.000432 | 0.000348 | 0.000684 | 0.000384 | 0.000348 | 0.00042 | 0.0006 | 0.000372 | 0.000444 | 0.000564 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000576 | 0.000516 | 0.000456 | 0.00042 | 0.000408
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0.92308 | 0.6048 | 0.60089 | 0.59844 | 0.60687 | 0.94995 | 0.81278 | 0.89702 | 0.74798 | 0.60551 | 1.1581 | 0.66836 | 0.58391 | 0.70901 | 0.9688 | 0.62396 | 0.72952 | 0.92972 | 0.86505 | 0.85036 | 0.93882 | 0.82686 | 0.72087 | 0.66284 | 0.68463
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | Р | МВт | 0.01032 | 0.01032 | 0.00888 | 0.00456 | 0.00504 | 0.00552 | 0.00528 | 0.0048 | 0.00528 | 0.00552 | 0.0048 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00648 | 0.0096 | 0.01056 | 0.01008 | 0.01008
|  | Q | Мвар | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00096 | 0.00216 | 0.00072 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00048
|  | I | А | 1.7002 | 1.7002 | 1.4629 | 0.75124 | 0.83031 | 0.90939 | 0.86985 | 0.79077 | 0.86985 | 0.90939 | 0.79077 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7117 | 0.67216 | 0.67216 | 0.67216 | 0.7117 | 0.67216 | 1.0675 | 1.5815 | 1.7397 | 1.6606 | 1.6606
|  | tgφ |  | 0 | 0.023256 | 0.081081 | 0 | 0.047619 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13636 | 0.17391 | 0.15 | 0.22222 | 0.11111 | 0.055556 | 0.27778 | 0.29412 | 0.23529 | 0.52941 | 0.16667 | 0 | 0.074074 | 0.05 | 0.068182 | 0.071429 | 0.047619
|  | cosφ |  | 1 | 0.99973 | 0.99673 | 1 | 0.99887 | 1 | 1 | 0.98058 | 0.99083 | 0.98521 | 0.98894 | 0.97619 | 0.99388 | 0.99846 | 0.96352 | 0.95937 | 0.97342 | 0.88379 | 0.98639 | 1 | 0.99727 | 0.99875 | 0.99768 | 0.99746 | 0.99887
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | Р | МВт | 0.00528 | 0.00504 | 0.00504 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00504 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00528 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00504 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00504 | 0.00504 | 0.0048 | 0.0048
|  | Q | Мвар | 0.0036 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.0048 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00504 | 0.00456 | 0.00408
|  | I | А | 0.86985 | 0.83031 | 0.83031 | 0.79077 | 0.79077 | 0.83031 | 0.79077 | 0.79077 | 0.79077 | 0.79077 | 0.86985 | 0.79077 | 0.79077 | 0.79077 | 0.83031 | 0.79077 | 0.79077 | 0.83031 | 0.79077 | 0.83031 | 0.79077 | 0.83031 | 0.83031 | 0.79077 | 0.79077
|  | tgφ |  | 0.68182 | 0.80952 | 0.85714 | 0.9 | 0.85 | 0.85714 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90909 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.80952 | 0.9 | 0.9 | 0.85714 | 0.95 | 0.90476 | 0.95 | 0.90476 | 1 | 0.95 | 0.85
|  | cosφ |  | 0.82623 | 0.77724 | 0.75926 | 0.74329 | 0.76194 | 0.75926 | 0.76194 | 0.76194 | 0.76194 | 0.76194 | 0.73994 | 0.74329 | 0.76194 | 0.76194 | 0.77724 | 0.74329 | 0.74329 | 0.75926 | 0.725 | 0.74154 | 0.725 | 0.74154 | 0.70711 | 0.725 | 0.76194
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | Р | МВт | 0.001312 | 0.001344 | 0.001312 | 0.00128 | 0.001728 | 0.001504 | 0.003264 | 0.011648 | 0.011328 | 0.008032 | 0.011552 | 0.004352 | 0.010176 | 0.010976 | 0.008928 | 0.005088 | 0.003232 | 0.00192 | 0.001728 | 0.001792 | 0.002048 | 0.001888 | 0.001856 | 0.00144 | 0.001312
|  | Q | Мвар | 0.000736 | 0.000608 | 0.000672 | 0.000576 | 0.000832 | 0.000512 | 0.000928 | 0.025088 | 0.021536 | 0.01168 | 0.020288 | 0.003424 | 0.022848 | 0.01968 | 0.020832 | 0.007648 | 0.00624 | 0.000896 | 0.000736 | 0.000768 | 0.0008 | 0.000768 | 0.000832 | 0.000704 | 0.000608
|  | I | А | 3.3641 | 3.4462 | 3.3641 | 3.2821 | 4.4308 | 3.8564 | 8.3692 | 29.8667 | 29.0462 | 20.5949 | 29.6205 | 11.159 | 26.0923 | 28.1436 | 22.8923 | 13.0462 | 8.2872 | 4.9231 | 4.4308 | 4.5949 | 5.2513 | 4.841 | 4.759 | 3.6923 | 3.3641
|  | tgφ |  | 0.56098 | 0.45238 | 0.5122 | 0.45 | 0.48148 | 0.34043 | 0.28431 | 2.1538 | 1.9011 | 1.4542 | 1.7562 | 0.78676 | 2.2453 | 1.793 | 2.3333 | 1.5031 | 1.9307 | 0.46667 | 0.42593 | 0.42857 | 0.39062 | 0.40678 | 0.44828 | 0.48889 | 0.46341
|  | cosφ |  | 0.87214 | 0.91111 | 0.89004 | 0.91192 | 0.901 | 0.94665 | 0.96188 | 0.42111 | 0.46553 | 0.56662 | 0.49481 | 0.78592 | 0.40685 | 0.48709 | 0.39392 | 0.5539 | 0.45992 | 0.90618 | 0.92002 | 0.91915 | 0.93146 | 0.9263 | 0.91251 | 0.89838 | 0.90731
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | Р | МВт | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0.039539 | 0.059308 | 0.059308 | 0.059308 | 0.059308 | 0.059308 | 0.059308 | 0.079077 | 0.019769 | 0.019769 | 0 | 0.059308 | 0.059308 | 0.059308 | 0.079077 | 0.019769 | 0 | 0.019769 | 0.059308 | 0.079077 | 0.059308 | 0.079077 | 0.059308 | 0.079077 | 0.059308
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 0.83205 | 0.83205 | 0.83205 | 0.83205 | 0.83205 | 0.97014 | 1 | 1 | 1 | 0.83205 | 0.83205 | 0.83205 | 0.97014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94868 | 1 | 1 | 1 | 1
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | Р | МВт | 0.000384 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000396 | 0.000384 | 0.000396 | 0.000408 | 0.000396 | 0.000408 | 0.000396 | 0.000396 | 0.005904 | 0.024168 | 0.023244 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000408 | 0.000396 | 0.000396
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003888 | 0.0016548 | 0.0016032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0.98462 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0154 | 0.98462 | 1.0154 | 1.0462 | 1.0154 | 1.0462 | 1.0154 | 1.0154 | 15.1385 | 61.9692 | 59.6 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0462 | 1.0154 | 1.0154
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065854 | 0.068471 | 0.068973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99784 | 0.99766 | 0.99763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17.06.2015 г.
ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал
ПС: "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 2.8458 |  | 3.0204 |  | 3.0978 |  | 2.8512 |  | 2.943 |  | 2.9304 |  | 2.718 |  | 2.1312 |  | 2.5866 |  | 2.34 |  | 2.394 |  | 2.3076 |  | 2.214 |  | 2.3364 |  | 1.944 |  | 2.1186 |  | 2.2968 |  | 2.0232 |  | 1.9944 |  | 2.0502 |  | 2.3382 |  | 2.0016 |  | 2.4138 |  | 2.1852
|  | Var | Мвар*ч | 1.8396 |  | 1.908 |  | 1.9818 |  | 1.8504 |  | 1.881 |  | 1.8594 |  | 1.7712 |  | 1.2744 |  | 1.449 |  | 1.3644 |  | 1.431 |  | 1.3968 |  | 1.3968 |  | 1.3824 |  | 1.2726 |  | 1.35 |  | 1.404 |  | 1.251 |  | 1.1538 |  | 1.1628 |  | 1.2186 |  | 1.0962 |  | 1.2258 |  | 1.341
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 3.933 |  | 4.1472 |  | 4.0032 |  | 3.8754 |  | 3.9834 |  | 3.8628 |  | 3.8826 |  | 3.0366 |  | 3.2724 |  | 3.276 |  | 3.3372 |  | 3.3084 |  | 3.2256 |  | 3.3516 |  | 2.8134 |  | 2.9286 |  | 2.9664 |  | 2.7684 |  | 2.7072 |  | 2.754 |  | 2.925 |  | 2.8296 |  | 2.763 |  | 2.943
|  | Var | Мвар*ч | 2.2734 |  | 2.304 |  | 2.3184 |  | 2.2536 |  | 2.2842 |  | 2.2446 |  | 2.2356 |  | 1.7874 |  | 1.89 |  | 1.8828 |  | 1.971 |  | 1.9008 |  | 1.9224 |  | 1.9854 |  | 1.7424 |  | 1.746 |  | 1.8054 |  | 1.6794 |  | 1.6524 |  | 1.71 |  | 1.7946 |  | 1.7658 |  | 1.7478 |  | 1.8648
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 0.00084 |  | 0.000864 |  | 0.000936 |  | 0.000936 |  | 0.000936 |  | 0.000912 |  | 0.001404 |  | 0.00156 |  | 0.001164 |  | 0.001128 |  | 0.001104 |  | 0.001164 |  | 0.001056 |  | 0.0012 |  | 0.00114 |  | 0.001176 |  | 0.000852 |  | 0.000768 |  | 0.00102 |  | 0.001176 |  | 0.001296 |  | 0.000888 |  | 0.000756 |  | 0.000744 |  | 0.000744
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 0.00036 |  | 0.000336 |  | 0.000348 |  | 0.000348 |  | 0.000348 |  | 0.000552 |  | 0.000468 |  | 0.000528 |  | 0.000432 |  | 0.000348 |  | 0.000684 |  | 0.000384 |  | 0.000348 |  | 0.00042 |  | 0.0006 |  | 0.000372 |  | 0.000444 |  | 0.000564 |  | 0.000528 |  | 0.000528 |  | 0.000576 |  | 0.000516 |  | 0.000456 |  | 0.00042
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | W | МВт*ч |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00504
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01728 |  | 0.01656 |  | 0.01944 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.018 |  | 0.01872 |  | 0.018 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.018 |  | 0.01872 |  | 0.01944 |  | 0.01872 |  | 0.01872 |  | 0.01944 |  | 0.02016 |  | 0.01944 |  | 0.01872 |  | 0.02088 |  | 0.01944
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | W | МВт*ч |  | 0.02892 |  | 0.02892 |  | 0.0294 |  | 0.02484 |  | 0.01788 |  | 0.01524 |  | 0.02424 |  | 0.06564 |  | 0.07632 |  | 0.08016 |  | 0.07464 |  | 0.05592 |  | 0.07248 |  | 0.07776 |  | 0.07764 |  | 0.03804 |  | 0.02328 |  | 0.01896 |  | 0.0216 |  | 0.02436 |  | 0.02904 |  | 0.03048 |  | 0.0306 |  | 0.02868
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.02988 |  | 0.03036 |  | 0.03252 |  | 0.02808 |  | 0.021 |  | 0.018 |  | 0.01992 |  | 0.06828 |  | 0.08172 |  | 0.08616 |  | 0.0774 |  | 0.0384 |  | 0.08364 |  | 0.0888 |  | 0.0828 |  | 0.02652 |  | 0.0198 |  | 0.01968 |  | 0.02124 |  | 0.02352 |  | 0.03012 |  | 0.03252 |  | 0.03384 |  | 0.03264
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | W | МВт*ч |  | 0.01032 |  | 0.01032 |  | 0.00888 |  | 0.00456 |  | 0.00504 |  | 0.00552 |  | 0.00528 |  | 0.0048 |  | 0.00528 |  | 0.00552 |  | 0.0048 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00432 |  | 0.00408 |  | 0.00648 |  | 0.0096 |  | 0.01056 |  | 0.01008
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0.00072 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00096 |  | 0.00072 |  | 0.00096 |  | 0.00072 |  | 0.00096 |  | 0.00048 |  | 0.00024 |  | 0.0012 |  | 0.0012 |  | 0.00096 |  | 0.00216 |  | 0.00072 |  | 0 |  | 0.00048 |  | 0.00048 |  | 0.00072 |  | 0.00072
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | W | МВт*ч |  | 0.00528 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.00504 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.00528 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.00504 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.00504 |  | 0.0048 |  | 0.00504 |  | 0.0048 |  | 0.00504 |  | 0.00504 |  | 0.0048
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.0036 |  | 0.00408 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00408 |  | 0.00432 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.0048 |  | 0.00432 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00456 |  | 0.00456 |  | 0.00456 |  | 0.00456 |  | 0.00504 |  | 0.00456
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | W | МВт*ч |  | 0.001312 |  | 0.001344 |  | 0.001312 |  | 0.00128 |  | 0.001728 |  | 0.001504 |  | 0.003264 |  | 0.011648 |  | 0.011328 |  | 0.008032 |  | 0.011552 |  | 0.004352 |  | 0.010176 |  | 0.010976 |  | 0.008928 |  | 0.005088 |  | 0.003232 |  | 0.00192 |  | 0.001728 |  | 0.001792 |  | 0.002048 |  | 0.001888 |  | 0.001856 |  | 0.00144
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.000736 |  | 0.000608 |  | 0.000672 |  | 0.000576 |  | 0.000832 |  | 0.000512 |  | 0.000928 |  | 0.025088 |  | 0.021536 |  | 0.01168 |  | 0.020288 |  | 0.003424 |  | 0.022848 |  | 0.01968 |  | 0.020832 |  | 0.007648 |  | 0.00624 |  | 0.000896 |  | 0.000736 |  | 0.000768 |  | 0.0008 |  | 0.000768 |  | 0.000832 |  | 0.000704
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | W | МВт*ч |  | 0.00024 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00012 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00036 |  | 0.00048
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | W | МВт*ч |  | 0.000384 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000384 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.005904 |  | 0.024168 |  | 0.023244 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003888 |  | 0.0016548 |  | 0.0016032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
тел.__________________________________