ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ОАО «Сибур-Нефтехим»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

ЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет менее 670 кВт

Круг Заявителей:  юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель

Размер платы за предоставление услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение	- Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение

Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | направление заявки заявителем | необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; | первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня |  |
|  |  | предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 1 рабочий день с даты получения заявки и пакета документов при очном общении | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  |  | 2 рабочих дня с даты регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте |  |
|  |  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки |  |
| 2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий | в течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземплярдоговора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора |  |
| 3 | выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4 | осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя | фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" | не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5 | фактический прием (подача) напряжения и мощности | осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 6 | составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения / уведомление заявителем о выполнении технических условий, принятие заявителем участия в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактный телефон      (8313) 27-50-10