п. 11 пп. «б» абзац 18

**Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

**В январе 2015г.** вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

**В феврале 2015г.** вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

**Март 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| КТП-2 (ремонт 1-й секции) |  | 02.03.15г.09 час. 00 мин. |  | 02.03.15г. 15 час. 00 мин. | план |
| КТП-2 (ремонт 2-й секции) |  | 02.03.15г.09 час. 00 мин. |  | 02.03.15г. 15 час. 00 мин. | план |

**Апрель 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| ВЛ-110 «Дубовый умет-2» (замена РВС-110М) |  | 07.04.15г. 09 час. 00 мин. |  | 07.04.15г.14 час. 30 мин. | план |

**Май 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| КТП-9 (ремонт 2-й секции) |  | 14.05.15г. 09 час. 00 мин. |  | 14.05.15г.15 час. 00 мин. | план |

**Июнь 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| КТП-7 Т1 |  | 23.06.15г. 9 час. 00 мин. |  | 23.06.15 г. 14 час. 00 мин. | план |
| КТП-7 Т2 |  | 24.06.15г. 9 час. 00 мин. |  | 24.06.15 г. 12 час. 00 мин. | план |
| КТП-10 Т2 |  | 25.06.15г. 9 час. 15 мин. |  | 25.06.15 г. 11 час. 00 мин. | план |
| ГПП 110/6 С1Т  |  | 18.06.15г. 9 час. 40 мин. |  | 18.06.15 г. 11 час. 00 мин. | план |
| КТП-6 Т1 |  | 22.06.15г. 9 час. 0 мин. |  | 22.06.15 г. 11 час. 45 мин. | план |
| КТП-6 Т2 |  | 22.06.15г. 12 час. 00 мин. |  | 22.06.15 г. 13 час. 55 мин. | план |

**Июль 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| ГПП 110/6С1Т  |  | 31.07.15г. 13 час. 30 мин. |  | 31.07.15 г. 14 час. 20 мин. | план |

**Август 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| ГПП 110/6 яч. 17, 24 |  | 25.08.15г. 8 час. 55 мин. |  | 25.08.15 г. 11 час. 15 мин. | план |
| ГПП 110/6 яч. 27, 20 |  | 26.08.15г. 10 час. 15 мин. |  | 26.08.15 г. 11 час. 20 мин. | план |
| ГПП 110/6 яч. 23, 14 |  | 27.08.15г. 10 час. 10 мин. |  | 27.08.15 г. 11 час. 20 мин. | план |

**Сентябрь 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| КТП-8 Т-2 |  | 30.09.15г.09 час. 00 мин. |  | 30.09.15г. 16 час. 00 мин. | план |

**Октябрь 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| ГПП 110/6 яч. 36 |  | 23.10.15г. 8 час. 55 мин. |  | 23.10.15 г. 11 час. 15 мин. | план |
| ГПП 110/6 яч. 34 |  | 26.10.15г. 10 час. 15 мин. |  | 26.10.15 г. 11 час. 20 мин. | план |
| РП-1, яч. 24 |  | 28.10.15г. 10 час. 10 мин. |  | 28.10.15 г. 11 час. 20 мин. | план |

**Ноябрь 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | Факт |
| ГПП 110/6 яч. 29 |  | 12.11.15г. 08 час. 00 мин. |  | - | вне плана (по заявке) |
| ГПП 110/6 яч. 5 |  | 02.11.15г. 10 час. 30 мин. |  | 02.11.15 г. 14 час. 45 мин. | план |
| ГПП 110/6 яч. 5 |  | 10.11.15г. 09 час. 00 мин. |  | 10.11.15 г. 17 час. 30 мин. | план |

**В Декабре 2015г.** вывода в ремонт электросетевых объектов не было.