## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________20__г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.12.2015 г.
ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал
ПС: "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | U | кВ | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | U | кВ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 3.2796 | 3.0132 | 2.9952 | 3.06 | 2.9844 | 2.889 | 2.8638 | 2.9646 | 3.1158 | 3.1644 | 3.1338 | 3.2508 | 3.1032 | 3.1014 | 2.9682 | 3.1266 | 2.9574 | 2.844 | 2.871 | 3.0996 | 3.1716 | 3.0618 | 3.0924 | 2.9826 | 3.1878
|  | Q | Мвар | 1.8846 | 1.8216 | 1.8504 | 1.8288 | 1.791 | 1.7442 | 1.719 | 1.7586 | 1.863 | 1.8684 | 1.8864 | 1.926 | 1.8882 | 1.8936 | 1.8414 | 1.9134 | 1.836 | 1.827 | 1.7694 | 1.854 | 1.9404 | 1.9134 | 1.9548 | 1.8936 | 1.9584
|  | I | А | 540.2965 | 496.4086 | 493.4432 | 504.1186 | 491.6639 | 475.9473 | 471.7957 | 488.402 | 513.3114 | 521.318 | 516.2768 | 535.5519 | 511.2356 | 510.939 | 488.9951 | 515.0906 | 487.2158 | 468.5338 | 472.9819 | 510.6425 | 522.5041 | 504.4152 | 509.4563 | 491.3674 | 525.173
|  | tgφ |  | 0.57464 | 0.60454 | 0.61779 | 0.59765 | 0.60012 | 0.60374 | 0.60025 | 0.5932 | 0.59792 | 0.59044 | 0.60195 | 0.59247 | 0.60847 | 0.61056 | 0.62038 | 0.61197 | 0.62082 | 0.64241 | 0.6163 | 0.59814 | 0.6118 | 0.62493 | 0.63213 | 0.63488 | 0.61434
|  | cosφ |  | 0.86704 | 0.85577 | 0.85074 | 0.85838 | 0.85745 | 0.85608 | 0.8574 | 0.86006 | 0.85828 | 0.8611 | 0.85675 | 0.86034 | 0.85428 | 0.85349 | 0.84976 | 0.85295 | 0.84959 | 0.84135 | 0.85131 | 0.8582 | 0.85302 | 0.84803 | 0.84528 | 0.84423 | 0.85205
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 4.6962 | 4.8402 | 4.8924 | 4.6062 | 4.5846 | 4.617 | 4.6332 | 4.9302 | 5.274 | 5.319 | 5.2758 | 5.0796 | 5.2254 | 5.1984 | 5.2578 | 5.0544 | 4.995 | 4.6242 | 4.5666 | 4.8582 | 5.0076 | 5.1084 | 5.0706 | 5.049 | 5.0418
|  | Q | Мвар | 2.9052 | 2.9304 | 2.8998 | 2.7144 | 2.7522 | 2.736 | 2.7468 | 3.0276 | 3.1446 | 3.1464 | 3.1896 | 3.0348 | 3.0672 | 3.1086 | 3.0798 | 3.0168 | 3.0006 | 2.709 | 2.691 | 2.8854 | 3.1068 | 3.1212 | 3.1914 | 3.1194 | 3.15
|  | I | А | 773.6738 | 797.397 | 805.9967 | 758.8468 | 755.2883 | 760.626 | 763.2949 | 812.2241 | 868.8633 | 876.2768 | 869.1598 | 836.8369 | 860.8567 | 856.4086 | 866.1944 | 832.6853 | 822.8995 | 761.8122 | 752.3229 | 800.3624 | 824.9753 | 841.5815 | 835.3542 | 831.7957 | 830.6096
|  | tgφ |  | 0.61863 | 0.60543 | 0.59272 | 0.58929 | 0.60031 | 0.59259 | 0.59285 | 0.61409 | 0.59625 | 0.59154 | 0.60457 | 0.59745 | 0.58698 | 0.59799 | 0.58576 | 0.59687 | 0.60072 | 0.58583 | 0.58928 | 0.59392 | 0.62042 | 0.61099 | 0.62939 | 0.61783 | 0.62478
|  | cosφ |  | 0.85042 | 0.85544 | 0.86025 | 0.86154 | 0.85737 | 0.86029 | 0.86019 | 0.85215 | 0.85891 | 0.86069 | 0.85576 | 0.85846 | 0.86241 | 0.85825 | 0.86287 | 0.85868 | 0.85722 | 0.86284 | 0.86154 | 0.85979 | 0.84974 | 0.85333 | 0.84632 | 0.85073 | 0.84808
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | Р | МВт | 0.30312 | 0.30312 | 0.30312 | 0.30384 | 0.31896 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32616 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32544 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168
|  | Q | Мвар | 0.18504 | 0.18432 | 0.18432 | 0.18432 | 0.19008 | 0.19224 | 0.1908 | 0.1908 | 0.1908 | 0.19008 | 0.19152 | 0.1908 | 0.19008 | 0.1908 | 0.19152 | 0.19152 | 0.1908 | 0.19296 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19224 | 0.1908 | 0.1908
|  | I | А | 49.9374 | 49.9374 | 49.9374 | 50.056 | 52.547 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.7331 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.6145 | 52.1911 | 52.1911 | 52.1911
|  | tgφ |  | 0.61045 | 0.60808 | 0.60808 | 0.60664 | 0.59594 | 0.58811 | 0.5837 | 0.5837 | 0.58499 | 0.5815 | 0.5859 | 0.5837 | 0.5815 | 0.5837 | 0.5859 | 0.5859 | 0.5837 | 0.59031 | 0.59251 | 0.59251 | 0.58811 | 0.59071 | 0.60682 | 0.60227 | 0.60227
|  | cosφ |  | 0.85353 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85498 | 0.85903 | 0.86198 | 0.86364 | 0.86364 | 0.86316 | 0.86447 | 0.86281 | 0.86364 | 0.86447 | 0.86364 | 0.86281 | 0.86281 | 0.86364 | 0.86115 | 0.86032 | 0.86032 | 0.86198 | 0.861 | 0.85491 | 0.85663 | 0.85663
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | Р | МВт | 0.08688 | 0.08628 | 0.08592 | 0.0846 | 0.08376 | 0.09024 | 0.10968 | 0.1932 | 0.21384 | 0.20628 | 0.17172 | 0.153 | 0.16332 | 0.1806 | 0.20352 | 0.14736 | 0.11892 | 0.11868 | 0.11856 | 0.117 | 0.11292 | 0.11484 | 0.11424 | 0.11424 | 0.11496
|  | Q | Мвар | 0.02928 | 0.03072 | 0.03132 | 0.02928 | 0.0282 | 0.0306 | 0.03744 | 0.04392 | 0.04824 | 0.04188 | 0.03384 | 0.03144 | 0.04356 | 0.04428 | 0.04008 | 0.02688 | 0.03408 | 0.03348 | 0.03204 | 0.0312 | 0.03048 | 0.03384 | 0.03324 | 0.03168 | 0.03144
|  | I | А | 14.313 | 14.2142 | 14.1549 | 13.9374 | 13.799 | 14.8666 | 18.0692 | 31.8287 | 35.229 | 33.9835 | 28.29 | 25.2059 | 26.9061 | 29.7529 | 33.5288 | 24.2768 | 19.5914 | 19.5519 | 19.5321 | 19.2751 | 18.603 | 18.9193 | 18.8204 | 18.8204 | 18.939
|  | tgφ |  | 0.33702 | 0.35605 | 0.36453 | 0.3461 | 0.33668 | 0.3391 | 0.34136 | 0.22733 | 0.22559 | 0.20303 | 0.19706 | 0.20549 | 0.26672 | 0.24518 | 0.19693 | 0.18241 | 0.28658 | 0.2821 | 0.27024 | 0.26667 | 0.26993 | 0.29467 | 0.29097 | 0.27731 | 0.27349
|  | cosφ |  | 0.94763 | 0.94207 | 0.93952 | 0.945 | 0.94773 | 0.94703 | 0.94638 | 0.97512 | 0.97549 | 0.98001 | 0.98113 | 0.97953 | 0.96622 | 0.97123 | 0.98115 | 0.98377 | 0.9613 | 0.96244 | 0.96537 | 0.96623 | 0.96545 | 0.95922 | 0.96018 | 0.96363 | 0.96458
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 0.0009 | 0.0009 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000876 | 0.001428 | 0.001392 | 0.001296 | 0.001188 | 0.001188 | 0.001236 | 0.0012 | 0.001212 | 0.001176 | 0.001248 | 0.001212 | 0.001188 | 0.001464 | 0.001332 | 0.00144 | 0.001152 | 0.001296 | 0.001164 | 0.00108 | 0.000864
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000336 | 0.00018 | 0.000132 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0 | 6e-05 | 2.4e-05 | 0 | 0.000252 | 0.000108 | 0.000216 | 0 | 0.000108 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 2.3077 | 2.3077 | 2.2769 | 2.2154 | 2.2462 | 3.6615 | 3.5692 | 3.3231 | 3.0462 | 3.0462 | 3.1692 | 3.0769 | 3.1077 | 3.0154 | 3.2 | 3.1077 | 3.0462 | 3.7538 | 3.4154 | 3.6923 | 2.9538 | 3.3231 | 2.9846 | 2.7692 | 2.2154
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0.12931 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.029126 | 0.03 | 0.029703 | 0 | 0.048077 | 0.019802 | 0 | 0.17213 | 0.081081 | 0.15 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97342 | 0.99174 | 0.99485 | 1 | 1 | 0.99958 | 0.99955 | 0.99956 | 1 | 0.99885 | 0.9998 | 1 | 0.98551 | 0.99673 | 0.98894 | 1 | 0.99655 | 1 | 1 | 1
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | Р | МВт | 0.003288 | 0.003288 | 0.00324 | 0.003204 | 0.003204 | 0.0033 | 0.003372 | 0.003348 | 0.003252 | 0.003264 | 0.00354 | 0.003648 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00348 | 0.00354 | 0.003372 | 0.003552 | 0.003492 | 0.00348 | 0.003588 | 0.003516 | 0.00354 | 0.003516 | 0.003492
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 8.4308 | 8.4308 | 8.3077 | 8.2154 | 8.2154 | 8.4615 | 8.6462 | 8.5846 | 8.3385 | 8.3692 | 9.0769 | 9.3538 | 8.6154 | 8.6154 | 8.9231 | 9.0769 | 8.6462 | 9.1077 | 8.9538 | 8.9231 | 9.2 | 9.0154 | 9.0769 | 9.0154 | 8.9538
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | Р | МВт | 0.012 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.012 | 0.0132 | 0.01344 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01152 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01152 | 0.01176 | 0.01224 | 0.01272 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01224 | 0.01248 | 0.01248
|  | Q | Мвар | 0.00312 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00288
|  | I | А | 1.9769 | 1.9769 | 1.9374 | 1.9769 | 1.9374 | 1.9769 | 1.9374 | 1.9769 | 1.9769 | 2.1746 | 2.2142 | 2.1351 | 2.056 | 1.8979 | 1.8583 | 1.8583 | 1.8979 | 1.9374 | 2.0165 | 2.0956 | 2.056 | 2.056 | 2.0165 | 2.056 | 2.056
|  | tgφ |  | 0.26 | 0.24 | 0.2449 | 0.24 | 0.2449 | 0.24 | 0.22449 | 0.22 | 0.22 | 0.18182 | 0.19643 | 0.18519 | 0.21154 | 0.25 | 0.25532 | 0.25532 | 0.25 | 0.2449 | 0.2549 | 0.20755 | 0.23077 | 0.25 | 0.2549 | 0.26923 | 0.23077
|  | cosφ |  | 0.96782 | 0.97239 | 0.9713 | 0.97239 | 0.9713 | 0.97239 | 0.97572 | 0.97664 | 0.97664 | 0.98387 | 0.98125 | 0.98328 | 0.97835 | 0.97014 | 0.96892 | 0.96892 | 0.97014 | 0.9713 | 0.96901 | 0.97913 | 0.97439 | 0.97014 | 0.96901 | 0.96562 | 0.97439
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | Р | МВт | 0.00288 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0.00264 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00288 | 0.00264 | 0.00264 | 0.0024 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312
|  | Q | Мвар | 0.0036 | 0.0036 | 0.00336 | 0.0036 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00312 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00336 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00408 | 0.00384
|  | I | А | 0.47446 | 0.43493 | 0.47446 | 0.43493 | 0.47446 | 0.47446 | 0.43493 | 0.39539 | 0.43493 | 0.43493 | 0.67216 | 0.67216 | 0.47446 | 0.43493 | 0.43493 | 0.39539 | 0.43493 | 0.47446 | 0.47446 | 0.47446 | 0.47446 | 0.514 | 0.47446 | 0.47446 | 0.514
|  | tgφ |  | 1.25 | 1.3636 | 1.1667 | 1.3636 | 1.1667 | 1.1667 | 1.0909 | 1.3 | 1.0909 | 1.0909 | 0.82353 | 0.82353 | 1.0833 | 1.0909 | 1.1818 | 1.2 | 1.1818 | 1.1667 | 1.3333 | 1.25 | 1.1667 | 1.2308 | 1.3333 | 1.4167 | 1.2308
|  | cosφ |  | 0.6247 | 0.59136 | 0.65079 | 0.59136 | 0.65079 | 0.65079 | 0.67572 | 0.60971 | 0.67572 | 0.67572 | 0.77193 | 0.77193 | 0.67828 | 0.67572 | 0.64594 | 0.64018 | 0.64594 | 0.65079 | 0.6 | 0.6247 | 0.65079 | 0.63059 | 0.6 | 0.57668 | 0.63059
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | Р | МВт | 0.00752 | 0.007456 | 0.007424 | 0.007616 | 0.008672 | 0.006016 | 0.010048 | 0.02864 | 0.033472 | 0.030368 | 0.034208 | 0.01952 | 0.030624 | 0.039232 | 0.036064 | 0.029696 | 0.019776 | 0.018944 | 0.013632 | 0.010176 | 0.010112 | 0.010528 | 0.010016 | 0.009152 | 0.007456
|  | Q | Мвар | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001504 | 0.001664 | 0.000928 | 0.000896 | 0.030336 | 0.033024 | 0.027712 | 0.039584 | 0.012576 | 0.03776 | 0.039104 | 0.032 | 0.031552 | 0.008928 | 0.010368 | 0.001728 | 0.001632 | 0.001632 | 0.001568 | 0.00112 | 0.001024 | 0.001024
|  | I | А | 19.2821 | 19.1179 | 19.0359 | 19.5282 | 22.2359 | 15.4256 | 25.7641 | 73.4359 | 85.8256 | 77.8667 | 87.7128 | 50.0513 | 78.5231 | 100.5949 | 92.4718 | 76.1436 | 50.7077 | 48.5744 | 34.9538 | 26.0923 | 25.9282 | 26.9949 | 25.6821 | 23.4667 | 19.1179
|  | tgφ |  | 0.19149 | 0.19313 | 0.19397 | 0.19748 | 0.19188 | 0.15426 | 0.089172 | 1.0592 | 0.98662 | 0.91254 | 1.1572 | 0.64426 | 1.233 | 0.99674 | 0.88731 | 1.0625 | 0.45146 | 0.5473 | 0.12676 | 0.16038 | 0.16139 | 0.14894 | 0.11182 | 0.11189 | 0.13734
|  | cosφ |  | 0.98216 | 0.98186 | 0.9817 | 0.98105 | 0.98208 | 0.98831 | 0.99605 | 0.68649 | 0.71185 | 0.73867 | 0.65386 | 0.84064 | 0.6299 | 0.70826 | 0.74799 | 0.68536 | 0.91142 | 0.87722 | 0.99206 | 0.98738 | 0.98723 | 0.98909 | 0.99381 | 0.9938 | 0.9907
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.12.2015 год
ООО "БИАКСПЛЕН" Новокуйбышевский филиал
ПС: "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Дубовый умет 2 яч.№5 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 3.2796 |  | 3.0132 |  | 2.9952 |  | 3.06 |  | 2.9844 |  | 2.889 |  | 2.8638 |  | 2.9646 |  | 3.1158 |  | 3.1644 |  | 3.1338 |  | 3.2508 |  | 3.1032 |  | 3.1014 |  | 2.9682 |  | 3.1266 |  | 2.9574 |  | 2.844 |  | 2.871 |  | 3.0996 |  | 3.1716 |  | 3.0618 |  | 3.0924 |  | 2.9826
|  | Var | Мвар*ч | 1.8846 |  | 1.8216 |  | 1.8504 |  | 1.8288 |  | 1.791 |  | 1.7442 |  | 1.719 |  | 1.7586 |  | 1.863 |  | 1.8684 |  | 1.8864 |  | 1.926 |  | 1.8882 |  | 1.8936 |  | 1.8414 |  | 1.9134 |  | 1.836 |  | 1.827 |  | 1.7694 |  | 1.854 |  | 1.9404 |  | 1.9134 |  | 1.9548 |  | 1.8936
Бризол 2 яч №4 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 4.6962 |  | 4.8402 |  | 4.8924 |  | 4.6062 |  | 4.5846 |  | 4.617 |  | 4.6332 |  | 4.9302 |  | 5.274 |  | 5.319 |  | 5.2758 |  | 5.0796 |  | 5.2254 |  | 5.1984 |  | 5.2578 |  | 5.0544 |  | 4.995 |  | 4.6242 |  | 4.5666 |  | 4.8582 |  | 5.0076 |  | 5.1084 |  | 5.0706 |  | 5.049
|  | Var | Мвар*ч | 2.9052 |  | 2.9304 |  | 2.8998 |  | 2.7144 |  | 2.7522 |  | 2.736 |  | 2.7468 |  | 3.0276 |  | 3.1446 |  | 3.1464 |  | 3.1896 |  | 3.0348 |  | 3.0672 |  | 3.1086 |  | 3.0798 |  | 3.0168 |  | 3.0006 |  | 2.709 |  | 2.691 |  | 2.8854 |  | 3.1068 |  | 3.1212 |  | 3.1914 |  | 3.1194
ТСН-1 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 0.0009 |  | 0.0009 |  | 0.000888 |  | 0.000864 |  | 0.000876 |  | 0.001428 |  | 0.001392 |  | 0.001296 |  | 0.001188 |  | 0.001188 |  | 0.001236 |  | 0.0012 |  | 0.001212 |  | 0.001176 |  | 0.001248 |  | 0.001212 |  | 0.001188 |  | 0.001464 |  | 0.001332 |  | 0.00144 |  | 0.001152 |  | 0.001296 |  | 0.001164 |  | 0.00108
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.000336 |  | 0.00018 |  | 0.000132 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6e-05 |  | 3.6e-05 |  | 3.6e-05 |  | 0 |  | 6e-05 |  | 2.4e-05 |  | 0 |  | 0.000252 |  | 0.000108 |  | 0.000216 |  | 0 |  | 0.000108 |  | 0 |  | 0
ТСН-2 ГПП 110\6 |  | W | МВт*ч | 0.003288 |  | 0.003288 |  | 0.00324 |  | 0.003204 |  | 0.003204 |  | 0.0033 |  | 0.003372 |  | 0.003348 |  | 0.003252 |  | 0.003264 |  | 0.00354 |  | 0.003648 |  | 0.00336 |  | 0.00336 |  | 0.00348 |  | 0.00354 |  | 0.003372 |  | 0.003552 |  | 0.003492 |  | 0.00348 |  | 0.003588 |  | 0.003516 |  | 0.00354 |  | 0.003516
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) |  | W | МВт*ч |  | 0.30312 |  | 0.30312 |  | 0.30312 |  | 0.30384 |  | 0.31896 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32616 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32688 |  | 0.32544 |  | 0.3168 |  | 0.3168
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.18504 |  | 0.18432 |  | 0.18432 |  | 0.18432 |  | 0.19008 |  | 0.19224 |  | 0.1908 |  | 0.1908 |  | 0.1908 |  | 0.19008 |  | 0.19152 |  | 0.1908 |  | 0.19008 |  | 0.1908 |  | 0.19152 |  | 0.19152 |  | 0.1908 |  | 0.19296 |  | 0.19368 |  | 0.19368 |  | 0.19224 |  | 0.19224 |  | 0.19224 |  | 0.1908
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) |  | W | МВт*ч |  | 0.08688 |  | 0.08628 |  | 0.08592 |  | 0.0846 |  | 0.08376 |  | 0.09024 |  | 0.10968 |  | 0.1932 |  | 0.21384 |  | 0.20628 |  | 0.17172 |  | 0.153 |  | 0.16332 |  | 0.1806 |  | 0.20352 |  | 0.14736 |  | 0.11892 |  | 0.11868 |  | 0.11856 |  | 0.117 |  | 0.11292 |  | 0.11484 |  | 0.11424 |  | 0.11424
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.02928 |  | 0.03072 |  | 0.03132 |  | 0.02928 |  | 0.0282 |  | 0.0306 |  | 0.03744 |  | 0.04392 |  | 0.04824 |  | 0.04188 |  | 0.03384 |  | 0.03144 |  | 0.04356 |  | 0.04428 |  | 0.04008 |  | 0.02688 |  | 0.03408 |  | 0.03348 |  | 0.03204 |  | 0.0312 |  | 0.03048 |  | 0.03384 |  | 0.03324 |  | 0.03168
РП-1 яч.№13 ООО "Домстройинвест" |  | W | МВт*ч |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.01176 |  | 0.012 |  | 0.01176 |  | 0.012 |  | 0.01176 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.0132 |  | 0.01344 |  | 0.01296 |  | 0.01248 |  | 0.01152 |  | 0.01128 |  | 0.01128 |  | 0.01152 |  | 0.01176 |  | 0.01224 |  | 0.01272 |  | 0.01248 |  | 0.01248 |  | 0.01224 |  | 0.01248
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.00312 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00264 |  | 0.00264 |  | 0.00264 |  | 0.0024 |  | 0.00264 |  | 0.0024 |  | 0.00264 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00264 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00312 |  | 0.00336
РП-1 яч.№14 ООО "Домстройинвест" |  | W | МВт*ч |  | 0.00288 |  | 0.00264 |  | 0.00288 |  | 0.00264 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00264 |  | 0.0024 |  | 0.00264 |  | 0.00264 |  | 0.00408 |  | 0.00408 |  | 0.00288 |  | 0.00264 |  | 0.00264 |  | 0.0024 |  | 0.00264 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00288 |  | 0.00288
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.0036 |  | 0.0036 |  | 0.00336 |  | 0.0036 |  | 0.00336 |  | 0.00336 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00288 |  | 0.00288 |  | 0.00336 |  | 0.00336 |  | 0.00312 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00288 |  | 0.00312 |  | 0.00336 |  | 0.00384 |  | 0.0036 |  | 0.00336 |  | 0.00384 |  | 0.00384 |  | 0.00408
КТП-9 яч.№9 ООО "Бизнесстальтранс" |  | W | МВт*ч |  | 0.00752 |  | 0.007456 |  | 0.007424 |  | 0.007616 |  | 0.008672 |  | 0.006016 |  | 0.010048 |  | 0.02864 |  | 0.033472 |  | 0.030368 |  | 0.034208 |  | 0.01952 |  | 0.030624 |  | 0.039232 |  | 0.036064 |  | 0.029696 |  | 0.019776 |  | 0.018944 |  | 0.013632 |  | 0.010176 |  | 0.010112 |  | 0.010528 |  | 0.010016 |  | 0.009152
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.00144 |  | 0.00144 |  | 0.00144 |  | 0.001504 |  | 0.001664 |  | 0.000928 |  | 0.000896 |  | 0.030336 |  | 0.033024 |  | 0.027712 |  | 0.039584 |  | 0.012576 |  | 0.03776 |  | 0.039104 |  | 0.032 |  | 0.031552 |  | 0.008928 |  | 0.010368 |  | 0.001728 |  | 0.001632 |  | 0.001632 |  | 0.001568 |  | 0.00112 |  | 0.001024
РП-1/6кВ НКФ ООО "БИАКСПЛЕН"/ Ф-24 |  | W | МВт*ч |  | 0.00024 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00012 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00036 |  | 0.00048 |  | 0.00036 |  | 0.00048
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00024 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
КТП-8(Шкаф Арт.скважина) |  | W | МВт*ч |  | 0.000384 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000384 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.005904 |  | 0.024168 |  | 0.023244 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000396 |  | 0.000408 |  | 0.000396
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003888 |  | 0.0016548 |  | 0.0016032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0