## мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.12.2015 г.
ПС "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Ф-9 | Ф-9 | Р | МВт | 0.084 | 0.0576 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0456 | 0.06 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0576 | 0.06 | 0.0552 | 0.0456 | 0.0408 | 0.0624 | 0.0888 | 0.0888 | 0.072 | 0.0696 | 0.0744 | 0.0432
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 13.8386 | 9.4893 | 6.7216 | 6.3262 | 6.7216 | 6.7216 | 6.3262 | 6.3262 | 7.117 | 7.5124 | 9.8847 | 8.3031 | 9.4893 | 9.4893 | 9.8847 | 9.0939 | 7.5124 | 6.7216 | 10.2801 | 14.6293 | 14.6293 | 11.8616 | 11.4662 | 12.257
Ф-13 | Ф-13 | Р | МВт | 0.0675 | 0.0615 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.0675 | 0.0645 | 0.0615 | 0.0945 | 0.0915 | 0.0735 | 0.108 | 0.1185 | 0.096 | 0.066 | 0.066 | 0.0765 | 0.096 | 0.0705 | 0.0945 | 0.093 | 0.072 | 0.0705 | 0.072
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 11.1203 | 10.1318 | 10.8731 | 10.8731 | 9.8847 | 11.1203 | 10.626 | 10.1318 | 15.5684 | 15.0741 | 12.1087 | 17.7924 | 19.5222 | 15.8155 | 10.8731 | 10.8731 | 12.603 | 15.8155 | 11.6145 | 15.5684 | 15.3213 | 11.8616 | 11.6145 | 11.8616
Ф-16 | Ф-16 | Р | МВт | 0.0168 | 0.0288 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0216 | 0.0408 | 0.048 | 0.0456 | 0.048 | 0.048 | 0.0456 | 0.0504 | 0.0456 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | 0.0696 | 0.0624 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0576
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 2.7677 | 4.7446 | 2.7677 | 3.1631 | 2.7677 | 3.1631 | 2.7677 | 3.5585 | 6.7216 | 7.9077 | 7.5124 | 7.9077 | 7.9077 | 7.5124 | 8.3031 | 7.5124 | 5.9308 | 1.9769 | 1.9769 | 11.4662 | 10.2801 | 13.4432 | 13.4432 | 9.4893
Ф-18 | Ф-18 | Р | МВт | 0.0624 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0672 | 0.0648 | 0.0648 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.06 | 0.0624 | 0.06 | 0.0648 | 0.0624 | 0.0624
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 10.2801 | 10.2801 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 10.2801 | 9.8847 | 10.2801 | 10.2801 | 11.0708 | 10.6755 | 10.6755 | 9.8847 | 10.2801 | 9.8847 | 9.8847 | 10.2801 | 9.8847 | 9.8847 | 10.2801 | 9.8847 | 10.6755 | 10.2801 | 10.2801
Ф-20 | Ф-20 | Р | МВт | 0.01872 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.08544 | 0.09648 | 0.02448 | 0.0888 | 0.0984 | 0.09936 | 0.09984 | 0.09744 | 0.05136 | 0.10176 | 0.10368 | 0.10512 | 0.05952 | 0.02064 | 0.02016 | 0.02064 | 0.07056 | 0.08688 | 0.02064 | 0.02064
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 3.084 | 3.1631 | 3.1631 | 3.1631 | 14.0758 | 15.8946 | 4.0329 | 14.6293 | 16.2109 | 16.369 | 16.4481 | 16.0527 | 8.4613 | 16.7644 | 17.0807 | 17.318 | 9.8056 | 3.4003 | 3.3213 | 3.4003 | 11.6244 | 14.313 | 3.4003 | 3.4003
Ф-26 | Ф-26 | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч. № 28 (ЗАО "ССК") | Ф-28 | Р | МВт | 0.30312 | 0.30312 | 0.30384 | 0.31896 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32616 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32688 | 0.32544 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168
|  | Q | Мвар | 0.18432 | 0.18432 | 0.18432 | 0.19008 | 0.19224 | 0.1908 | 0.1908 | 0.1908 | 0.19008 | 0.19152 | 0.1908 | 0.19008 | 0.1908 | 0.19152 | 0.19152 | 0.1908 | 0.19296 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19224 | 0.1908 | 0.1908
|  | I | А | 49.9374 | 49.9374 | 50.056 | 52.547 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.7331 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.8517 | 53.6145 | 52.1911 | 52.1911 | 52.1911
РП-1 яч. № 22 КТПС ( ООО "НОВА" ) | РП-1Ф-22 | Р | МВт | 0.08628 | 0.08592 | 0.0846 | 0.08376 | 0.09024 | 0.10968 | 0.1932 | 0.21384 | 0.20628 | 0.17172 | 0.153 | 0.16332 | 0.1806 | 0.20352 | 0.14736 | 0.11892 | 0.11868 | 0.11856 | 0.117 | 0.11292 | 0.11484 | 0.11424 | 0.11424 | 0.11496
|  | Q | Мвар | 0.03072 | 0.03132 | 0.02928 | 0.0282 | 0.0306 | 0.03744 | 0.04392 | 0.04824 | 0.04188 | 0.03384 | 0.03144 | 0.04356 | 0.04428 | 0.04008 | 0.02688 | 0.03408 | 0.03348 | 0.03204 | 0.0312 | 0.03048 | 0.03384 | 0.03324 | 0.03168 | 0.03144
|  | I | А | 14.2142 | 14.1549 | 13.9374 | 13.799 | 14.8666 | 18.0692 | 31.8287 | 35.229 | 33.9835 | 28.29 | 25.2059 | 26.9061 | 29.7529 | 33.5288 | 24.2768 | 19.5914 | 19.5519 | 19.5321 | 19.2751 | 18.603 | 18.9193 | 18.8204 | 18.8204 | 18.939 | 15.2619