п. 11 пп. б) абзац 2-4

**Баланс электрической энергии ООО «БИАКСПЛЕН» за 2014год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | | | | | | |
| ВН | СН1 | | СН2 | | НН | |
| Электроэнергия (тыс. кВт.ч) | | | | | | | | |
| Поступление в сеть | 52 500,407 | 52 500,407 |  | |  | |  | |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1 876,297 | 654,151 |  | | 1 222,146 | |  | |
| - конечные потребители – юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 1 215,106 |  |  | | 1 215,106 | |  | |
| - население и приравненные к ним группы | 7,04 |  |  | | 7,04 | |  | |
| - другие сети, в т.ч. потребители имеющие статус ТСО | 654,151 | 654,151 |  | |  | |  | |
| Собственное потребление | 50 477,759 | 50 477,759 |  | |  | |  | |
| Потери | 146,351 | 51,024 |  | | 95,327 | |  | |
| Норматив потерь, % | 7,8 | Приказ Минэнерго России от 27.12.2011г. № 623 | | | | | | |
| Небаланс | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |