п. 11 пп. «б» абзац 18

**Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

В январе 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

В феврале 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

В марте 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

В апреле 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

В мае 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

В июне 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

Июль 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | факт |
| ОРУ 110/6 кВ ПС «Бризол» (замена РВС 110М) |  | 02.07.14г.12 час. 30 мин. |  | 02.07.14г. 12 час. 50 мин. | план |
| ОРУ 110/6 кВ «Дубовый умет» (замена РВС 110М) |  | 07.07.14г. 12 час. 00 мин. |  | 07.07.14г. 15 час. 10 мин. | план |
| КТП 11(капитальный ремонт трансформатора Т-2) |  | 04.07.14г. 11 час. 40 мин. |  | 18.09.14г.13 час. 10 мин. | план |

Август 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | факт |
| КТП 11(капитальный ремонт трансформатора Т-2) |  | 04.07.14г. 11 час. 40 мин. |  | 18.09.14г.13 час. 10 мин. | план |
| КТП 9 (Замена СВ 0,4кВ) |  | 18.08.14г.09 час. 00 мин. |  | 18.08.14г.12 час. 00 мин. | план |

Сентябрь 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | факт |
| КТП 11(капитальный ремонт трансформатора Т-2) |  | 04.07.14г. 11 час. 40 мин. |  | 18.09.14г.13 час. 10 мин. | план |
| ОРУ 110кВ (капитальный ремонт трансформатора С1Т) |  | 02.09.14г.08 час. 40 мин. |  | 26.09.14г. 11 час. 50 мин. | план |

Октябрь 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | факт |
| КТП-11(капитальный ремонт трансформатора Т-1) |  | 08.10.14г. 15 час. 00 мин. |  | 28.10.14г.13 час. 00 мин. | план |

В ноябре 2014г. вывода в ремонт электросетевых объектов не было.

Декабрь 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| План | Факт | План | факт |
| КТП-9(ремонт 1секции) |  | 23.12.14г. 09 час. 00 мин. |  | 23.12.14г.15 час. 00 мин. | план |