## мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
2014-06-18
ПС "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Ф-9 | Ф-9 | Р | МВт | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0142 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.036 | 0.0504 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0442 | 0.0576 | 0.0504 | 0.0288 | 0.0168 | 0.0192
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 2.7677 | 2.7677 | 2.7677 | 2.3394 | 2.7677 | 2.7677 | 2.7677 | 2.7677 | 5.9308 | 8.3031 | 2.7677 | 3.1631 | 3.1631 | 2.7677 | 3.1631 | 3.1631 | 2.7677 | 3.1631 | 7.2817 | 9.4893 | 8.3031 | 4.7446 | 2.7677 | 3.1631
Ф-13 | Ф-13 | Р | МВт | 0.0315 | 0.033 | 0.0345 | 0.033 | 0.03 | 0.0285 | 0.027 | 0.027 | 0.045 | 0.0525 | 0.0555 | 0.09 | 0.0765 | 0.0945 | 0.1005 | 0.075 | 0.072 | 0.0705 | 0.0375 | 0.033 | 0.0345 | 0.0495 | 0.051 | 0.051
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 5.1895 | 5.4366 | 5.6837 | 5.4366 | 4.9423 | 4.6952 | 4.4481 | 4.4481 | 7.4135 | 8.6491 | 9.1433 | 14.827 | 12.603 | 15.5684 | 16.5568 | 12.3558 | 11.8616 | 11.6145 | 6.1779 | 5.4366 | 5.6837 | 8.1549 | 8.402 | 8.402
Ф-16 | Ф-16 | Р | МВт | 0.0984 | 0.0984 | 0.0624 | 0.0364 | 0.024 | 0.0264 | 0.024 | 0.036 | 0.0256 | 0.0552 | 0.0576 | 0.0552 | 0.0576 | 0.0456 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0264 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0528
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 16.2109 | 16.2109 | 10.2801 | 5.9967 | 3.9539 | 4.3493 | 3.9539 | 5.9308 | 4.2175 | 9.0939 | 9.4893 | 9.0939 | 9.4893 | 7.5124 | 4.7446 | 5.14 | 4.7446 | 4.3493 | 7.9077 | 7.9077 | 7.9077 | 9.0939 | 9.0939 | 8.6985
Ф-18 | Ф-18 | Р | МВт | 0.036 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0312 | 0.0288 | 0.024 | 0.024 | 0.0264 | 0.0408 | 0.06 | 0.06 | 0.0552 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.048 | 0.0384 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0288
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 5.9308 | 5.14 | 5.5354 | 5.14 | 4.7446 | 3.9539 | 3.9539 | 4.3493 | 6.7216 | 9.8847 | 9.8847 | 9.0939 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 9.8847 | 7.9077 | 6.3262 | 5.14 | 4.7446 | 5.14 | 4.7446
Ф-20 | Ф-20 | Р | МВт | 0.13536 | 0.12384 | 0.04272 | 0.02272 | 0.04224 | 0.04272 | 0.04416 | 0.04368 | 0.06052 | 0.12624 | 0.13056 | 0.13392 | 0.13776 | 0.14064 | 0.14592 | 0.14016 | 0.13776 | 0.1392 | 0.06888 | 0.0432 | 0.0432 | 0.12624 | 0.13632 | 0.13728
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 22.2998 | 20.402 | 7.0379 | 3.743 | 6.9588 | 7.0379 | 7.2751 | 7.196 | 9.9703 | 20.7974 | 21.5091 | 22.0626 | 22.6952 | 23.1697 | 24.0395 | 23.0906 | 22.6952 | 22.9325 | 11.3476 | 7.117 | 7.117 | 20.7974 | 22.458 | 22.6161
Ф-26 | Ф-26 | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) | Ф-28 | Р | МВт | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576
|  | Q | Мвар | 0.01872 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01944 | 0.018 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01944
|  | I | А | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) | РП-1Ф-22 | Р | МВт | 0.0324 | 0.03108 | 0.03204 | 0.02844 | 0.0186 | 0.01404 | 0.01524 | 0.02628 | 0.0552 | 0.0684 | 0.07632 | 0.06552 | 0.03384 | 0.07284 | 0.08016 | 0.0768 | 0.03384 | 0.01716 | 0.01548 | 0.018 | 0.01956 | 0.03492 | 0.03588 | 0.03612
|  | Q | Мвар | 0.03288 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03156 | 0.02256 | 0.018 | 0.01884 | 0.02532 | 0.05628 | 0.08004 | 0.09228 | 0.06864 | 0.027 | 0.08772 | 0.09588 | 0.0936 | 0.0306 | 0.01956 | 0.01656 | 0.01872 | 0.02148 | 0.03084 | 0.03096 | 0.03276
|  | I | А | 5.3377 | 5.1203 | 5.2784 | 4.6853 | 3.0643 | 2.313 | 2.5107 | 4.3295 | 9.0939 | 11.2685 | 12.5733 | 10.7941 | 5.575 | 12 | 13.2059 | 12.6524 | 5.575 | 2.827 | 2.5502 | 2.9654 | 3.2224 | 5.7529 | 5.911 | 5.9506
| Главный инженер | [20 empty] | П.А. Матыцин______________________