## мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
2014-06-18
ПС "Бризол" ГПП 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Яч.№ 28 ЦРП 6 (водозабор сети ССК) | Ф-28 | Р | МВт | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576
|  | Q | Мвар | 0.01872 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01944 | 0.018 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01944
|  | I | А | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.94893
РП-1 яч.№22 КТПС ( НОВА ) | РП-1Ф-22 | Р | МВт | 0.0324 | 0.03108 | 0.03204 | 0.02844 | 0.0186 | 0.01404 | 0.01524 | 0.02628 | 0.0552 | 0.0684 | 0.07632 | 0.06552 | 0.03384 | 0.07284 | 0.08016 | 0.0768 | 0.03384 | 0.01716 | 0.01548 | 0.018 | 0.01956 | 0.03492 | 0.03588 | 0.03612
|  | Q | Мвар | 0.03288 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03156 | 0.02256 | 0.018 | 0.01884 | 0.02532 | 0.05628 | 0.08004 | 0.09228 | 0.06864 | 0.027 | 0.08772 | 0.09588 | 0.0936 | 0.0306 | 0.01956 | 0.01656 | 0.01872 | 0.02148 | 0.03084 | 0.03096 | 0.03276
|  | I | А | 5.3377 | 5.1203 | 5.2784 | 4.6853 | 3.0643 | 2.313 | 2.5107 | 4.3295 | 9.0939 | 11.2685 | 12.5733 | 10.7941 | 5.575 | 12 | 13.2059 | 12.6524 | 5.575 | 2.827 | 2.5502 | 2.9654 | 3.2224 | 5.7529 | 5.911 | 5.9506
КТП-9, СШ 0,4 кВ, яч №9 ООО"Бизнесстальтранс" | КТП-9, СШ 0,4 кВ, яч №9 | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0.00029 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00026 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00026 | 0.00048 | 0.00054 | 0.00064 | 0.00115 | 0.00134 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00224 | 0.00346 | 0.0031 | 0.00291 | 0.00269 | 0.00243 | 0.00262 | 0.00352
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-1, яч.№13 (ООО "Домстройинвест" ввод-1) | РП-1, яч.№13 | Р | МВт | 0.01296 | 0.01272 | 0.01152 | 0.00984 | 0.00576 | 0.006 | 0.00672 | 0.01536 | 0.02904 | 0.03408 | 0.03288 | 0.0252 | 0.01512 | 0.03144 | 0.03528 | 0.03552 | 0.02904 | 0.00768 | 0.00816 | 0.00888 | 0.01104 | 0.0156 | 0.01632 | 0.01656
|  | Q | Мвар | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00048
|  | I | А | 2.1351 | 2.0956 | 1.8979 | 1.6211 | 0.94893 | 0.98847 | 1.1071 | 2.5305 | 4.7842 | 5.6145 | 5.4168 | 4.1516 | 2.4909 | 5.1796 | 5.8122 | 5.8517 | 4.7842 | 1.2652 | 1.3443 | 1.4629 | 1.8188 | 2.57 | 2.6886 | 2.7282
РП-1, яч.№14 (ООО "Домстройинвест" ввод-2) | РП-1, яч.№14 | Р | МВт | 0.0048 | 0.00456 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00456 | 0.0048 | 0.0048 | 0.03408 | 0.03936 | 0.03936 | 0.0264 | 0.0048 | 0.0312 | 0.03984 | 0.03936 | 0.0276 | 0.0048 | 0.00456 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00456 | 0.0048 | 0.0048
|  | Q | Мвар | 0.0036 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.02376 | 0.02736 | 0.02688 | 0.01824 | 0.00384 | 0.02136 | 0.0276 | 0.02712 | 0.01896 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00384
|  | I | А | 0.79077 | 0.75124 | 0.79077 | 0.79077 | 0.79077 | 0.75124 | 0.79077 | 0.79077 | 5.6145 | 6.4843 | 6.4843 | 4.3493 | 0.79077 | 5.14 | 6.5634 | 6.4843 | 4.547 | 0.79077 | 0.75124 | 0.79077 | 0.79077 | 0.75124 | 0.79077 | 0.79077